## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 村心小公园
1.2 | 水果铺
1.3 | 盛泰花园
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
村心小公园
1 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:砖砌 2.树池尺寸:φ1800 3.内侧批20厚WSP防水砂浆，R50防水砂浆护角 4.外侧20厚WSP20水泥砂浆，橘红色45x45外墙砖贴面 5.顶部30厚光面锈石板按树池圆形订料外侧面边磨半圆边，20厚WSP20水泥砂浆 6.原有混凝土地面凿毛 | 个 |  | 5
2 | 040204007003 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:砖砌 2.树池尺寸:φ2000 3.内侧批20厚WSP防水砂浆，R50防水砂浆护角 4.外侧20厚WSP20水泥砂浆，橘红色45x45外墙砖贴面 5.顶部30厚光面锈石板按树池圆形订料外侧面边磨半圆边，20厚WSP20水泥砂浆 6.原有混凝土地面凿毛 | 个 |  | 2
3 | 040204007002 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:砖砌 2.树池尺寸:φ3200 3.内侧批20厚WSP防水砂浆，R50防水砂浆护角 4.外侧20厚WSP20水泥砂浆，橘红色45x45外墙砖贴面 5.顶部30厚光面锈石板按树池圆形订料外侧面边磨半圆边，20厚WSP20水泥砂浆 6.原有混凝土地面凿毛 | 个 |  | 1
4 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:350mm厚 2.回填土质要求:种植土 | m3 |  | 6.63
村心小公园合计
水果铺
5 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原有1.0厚不锈钢防水(原有防水) | m2 |  | 21.44
6 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.树脂瓦安装完后重新安装原有1.0厚不锈钢(材料重新利用) 2.内填防水聚氨酯 | m2 |  | 21.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.原有瓦面维修 2.根据原有檩条位置,用加长型螺丝安装配套防水盖帽 | m2 |  | 307.25
8 | 010901002003 | 型材屋面 | 1.原有50厚镀锌阻燃夹心彩钢板瓦整理平整(通长) 2.增加10厚耐火夹板承托 | m2 |  | 43.96
9 | 010901002004 | 型材屋面 | 1.整体在屋面上加铺2.5mm厚灰色树脂瓦 2.配套安装滴水瓦 | m2 |  | 307.25
水果铺合计
盛泰花园
入户雨棚
10 | 011607001002 | 拆除原有老化卡布隆 | 1.拆除原有老化卡布隆 | m2 |  | 6.42
11 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:15km | m3 |  | 0.32
12 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.新安装6mm厚PC耐力板 2.原有不锈钢骨架清理干净 3.1.0厚不锈钢防水折板内填防水聚氨酯 | m2 |  | 6.42
入户雨棚合计
工具房
13 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.整体拆除原有木门和木门框 2.因门拆除和安装损坏的门洞和墙体,需由施工方负责修复。 | m2 |  | 32.34
14 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:15km | m3 |  | 1.62
15 | 010802004001 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢门M-1、M-2 2.门框、扇材质:304不锈钢 3.1.2厚40x40不锈钢骨架及门框,1.5厚单面不锈钢封面 4.门锁、门把手拉手、插销、小五金等详见图纸 | m2 |  | 32.34
工具房合计
12座岗新建风雨棚
16 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 0.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.27
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t |  | 0.01
19 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 | m3 |  | 2.74
20 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 2.34
21 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 |  | 0.40
22 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除30厚300x600烧面白麻石 2.拆除100厚C25混凝土 | m2 |  | 3.92
23 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废料 2.运距:15km | m3 |  | 0.51
24 | 粤040202017001 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25混凝土 | m2 |  | 3.92
25 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.30厚DSM干硬性水泥砂浆 2.30厚300x600烧面白麻石 | m2 |  | 3.92
26 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:GZ1 2.0厚100x100不锈钢管柱 | t |  | 0.052
27 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:1.5厚50x100不锈钢管、1.2厚50x50不锈钢管 | t |  | 0.290
28 | 010901003002 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:6mm厚耐力板 2.接缝处1.0厚不锈钢折板防水内填防水聚氨酯 | m2 |  | 26.75
29 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋5厚150x150不锈钢板 | t |  | 0.01
30 | 010516001001 | 螺栓 | 1.4φ12螺栓植入柱梁穿孔塞焊 | 套 |  | 28
12座岗新建风雨棚合计
2座岗新建风雨棚
31 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 0.13
32 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t |  | 0.01
34 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见图纸 | m3 |  | 2.74
35 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 | m3 |  | 2.34
36 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 |  | 0.40
37 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除30厚300x600烧面白麻石 2.拆除100厚C25混凝土 | m2 |  | 3.92
38 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的废料 2.运距:15km | m3 |  | 0.51
39 | 粤040202017002 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25混凝土 | m2 |  | 3.92
40 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.30厚DSM干硬性水泥砂浆 2.30厚300x600烧面白麻石 | m2 |  | 3.92
41 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:GZ1 2.0厚100x100不锈钢管柱 | t |  | 0.052
42 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:1.5厚50x100不锈钢管、1.2厚50x50不锈钢管 | t |  | 0.224
43 | 010901003003 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:6mm厚耐力板 2.接缝处1.0厚不锈钢折板防水内填防水聚氨酯 | m2 |  | 19.18
44 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋5厚150x150不锈钢板 | t |  | 0.01
45 | 010516001002 | 螺栓 | 1.4φ12螺栓植入柱梁穿孔塞焊 | 套 |  | 28
2座岗新建风雨棚合计
盛泰花园合计
分部分项合计
措施项目
46 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 |  | 351.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
47 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 1.28
48 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 |  | 4.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾处置消纳费
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 15457.8633
2 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.0206
3 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2.246
4 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0464
5 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 2.9127
6 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.0294
7 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0103
8 | 02270070 | 土工布 | m2 | 0.635
9 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 2.7974
10 | 03010040 | 铝拉铆钉综合 | 十个 | 15.358
11 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 2.7263
12 | 03011505 | 镀锌六角螺栓M12×40 | 十套 | 8.9472
13 | 03012479 | 六角螺栓屋面板专用 | 十套 | 9.2148
14 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.802
15 | 03019051 | 水泥钉 | kg | 18.9881
16 | 03032011 | 单舌(双舌)门锁 | 把 | 14.14
17 | 03033021 | 拉手30以内 | 套 | 14.14
18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.913
19 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 3.6865
20 | 03135270 | 电焊条 | kg | 3.1337
21 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 0.9932
22 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.0188
23 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 54.4065
24 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0297
25 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0014
26 | 04090155 | 熟耕土(松方) | m3 | 2.2874
27 | 04090175 | 通用种植土(松方) | m3 | 5.3372
28 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.2085
29 | 04170070 | 彩钢脊瓦 | m | 1.0378
30 | 04170090@1 | 灰色树脂瓦2.5mm厚 | m2 | 319.54
31 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.049
32 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0084
33 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.648
34 | 07070002@1 | 外墙砖45*45 | m2 | 21.5646
单位工程人材机汇总表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 08010001@1 | 光面锈石板30mm厚 | m2 | 13.478
36 | 09090001@1 | 耐火夹板10mm厚 | m2 | 45.2788
37 | 09090001@2 | PC耐力板6mm厚 | m2 | 53.9205
38 | 09250030@1 | 不锈钢板1.0厚 | m2 | 0.6537
39 | 12030190 | 铝合金压条30×1.2 | m | 55.2816
40 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 1.1999
41 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 70.26
42 | 13350150 | 冷底子油 | kg | 258.09
43 | 14090070 | 石蜡 | kg | 0.337
44 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.1259
45 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.56
46 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.12
47 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 0.8974
48 | 14390070 | 氧气 | m3 | 3.7439
49 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 2.0592
50 | 14410450 | 耐候胶 | L | 6.1019
51 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0032
52 | 18090030 | 塑料管堵综合 | 个 | 1.9022
53 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.4165
54 | 34110010 | 水 | m3 | 1.2324
55 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 252.2401
56 | BCCLF0 | 原有不锈钢骨架清理干净 | m2 | 6.42
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0032
58 | MC1-115@1 | 不锈钢门 | m2 | 32.34
59 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 1.0636
60 | 80210220 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.5454
61 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.0153
62 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.7554
63 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.241
64 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.3809
65 | 03011330@1 | 加长型螺栓 | 套 | 136.08
66 | 03011330@2 | 螺栓φ12 | 套 | 60.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：沙圩一村公共设施维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 08000005@1 | 烧面白麻石30厚300x600 | m2 | 7.9968
68 | 33010365@1 | 钢柱2.0厚100x100不锈钢管柱 | t | 0.104
69 | 33010640@1 | 1.5厚50x100不锈钢管 | t | 0.5
70 | 33010640@2 | 1.2厚50x50不锈钢管 | t | 0.02
71 | 补充主材001@1 | 防水盖帽 | 套 | 136.08
72 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.9664
73 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 117.6274
74 | 99450640 | 检修费 | 元 | 38.9685
75 | 99450650 | 维护费 | 元 | 95.7597
76 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 11.0712
77 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.3555
78 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.2483
79 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 47.9496
80 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0046
|  | 合计 |  |  |  |  | 72091.1